Проанализировав материалы оценки воздействия на окружающую среду по объекту «Проектная документация «Объекты строительной промышленности, расположенные по адресу: Иркутская область, город Иркутск, территория Батарейная, кадастровый номер земельного участка 38:36:000008:9498», содержащая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду» и проверив их на соответствие требованиям природоохранного законодательства, включая Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», а также правила проведения ОВОС, действующие на дату общественных обсуждений, подготовлены следующие замечания.

+-----+--------------------------+----------------------------------+--------------------------------------+--------------------------------------------+----------------------------------------------------+
| №   | Тип замечания            | Категория                        | Основание / ориентир                 | Признаки по материалам                     | Текст замечания                                    |
+=====+==========================+==================================+======================================+============================================+====================================================+
| 1   | Прямое несоответствие    | Нарушение целостности данных и   | Требования к достоверности и полноте | иторией в значительной мере не имеет       | Проанализировав материалы ОВОС, можно сделать      |
|     |                          | несходимость итоговых значений   | материалов ОВОС; 89-ФЗ для блока     | характера фронтальной, а представляет      | вывод о наличии признаков прямого внутреннего      |
|     |                          |                                  | обращения с отходами.                | собой, прежде всего устойчивый перенос     | несоответствия по блоку «Нарушение целостности     |
|     |                          |                                  |                                      | охлажденного и сухого континентального     | данных и несходимость итоговых значений». иторией  |
|     |                          |                                  |                                      | воздуха, обусловливающий преимущественно   | в значительной мере не имеет характера             |
|     |                          |                                  |                                      | ясную с небольшим количес…                 | фронтальной, а представляет собой, прежде всего    |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | устойчивый перенос охлажденного и сухого           |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | континентального воздуха, обусловливающий          |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | преимущественно ясную с небольшим количеством      |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | осадков погоду…                                    |
+-----+--------------------------+----------------------------------+--------------------------------------+--------------------------------------------+----------------------------------------------------+
| 2   | Неполнота обязательного  | Ошибки в списке литературы и     | Приказ Минприроды России № 999,      | щественного мнения. Подготовка материалов  | Проанализировав материалы ОВОС, можно сделать      |
|     | раздела                  | отсылочных документах            | общие требования к полноте и         | проводится в соответствии со следующими    | вывод о недостаточной проработке блока «Ошибки в   |
|     |                          |                                  | проверяемости материалов ОВОС.       | нормативными документами:  Федеральный    | списке литературы и отсылочных документах».        |
|     |                          |                                  |                                      | закон от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об            | щественного мнения. Подготовка материалов          |
|     |                          |                                  |                                      | экологической экспертизе»;                 | проводится в соответствии со следующими            |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | нормативными документами:  Федеральный закон от   |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;. |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | Указанное замечание относится к полноте            |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | обязательных разделов и требует дополнения либо    |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | отдельного…                                        |
+-----+--------------------------+----------------------------------+--------------------------------------+--------------------------------------------+----------------------------------------------------+
| 3   | Неполнота обязательного  | Слабое качество ссылочного       | Требования к проверяемости           | В представленных материалах отсутствует    | Проанализировав материалы ОВОС, можно сделать      |
|     | раздела                  | аппарата и перечня литературы    | материалов ОВОС; постановление       | явное самостоятельное раскрытие            | вывод о недостаточной проработке блока «Слабое     |
|     |                          |                                  | Правительства РФ от 28.11.2024 №     | соответствующего вопроса.                  | качество ссылочного аппарата и перечня             |
|     |                          |                                  | 1644, ранее приказ Минприроды России |                                            | литературы». В представленных материалах           |
|     |                          |                                  | от 01.12.2020 № 999.                 |                                            | отсутствует явное самостоятельное раскрытие        |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | соответствующего вопроса.. Указанное замечание     |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | относится к полноте обязательных разделов и        |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | требует дополнения либо отдельного документально   |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | подтвержденного обоснования. Если в тексте нет     |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | явного перечня…                                    |
+-----+--------------------------+----------------------------------+--------------------------------------+--------------------------------------------+----------------------------------------------------+
| 4   | Требует внешней проверки | Возможна устаревшая исходная     | Требования к полноте, актуальности и | В тексте встречаются годы 2010, 2011,      | По результатам анализа материалов ОВОС по блоку    |
|     |                          | база                             | достоверности исходной информации в  | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019,  | «Возможна устаревшая исходная база» достаточных    |
|     |                          |                                  | материалах ОВОС.                     | 2020, 2021, что требует проверки           | сведений для подтверждения полноты оценки не       |
|     |                          |                                  |                                      | актуальности исходных данных.              | выявлено. В тексте встречаются годы 2010, 2011,    |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020,    |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | 2021, что требует проверки актуальности исходных   |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | данных.. Данный вопрос подлежит внешней проверке   |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | при наличии фактических оснований, в том числе по  |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | данным о территории, ограничениях…                 |
+-----+--------------------------+----------------------------------+--------------------------------------+--------------------------------------------+----------------------------------------------------+
| 5   | Неполнота обязательного  | Недостаточная проработка НДТ и   | Постановление Правительства РФ от    | В представленных материалах отсутствует    | Проанализировав материалы ОВОС, можно сделать      |
|     | раздела                  | лучших мировых решений           | 28.11.2024 № 1644; требования к      | явное самостоятельное раскрытие            | вывод о недостаточной проработке блока             |
|     |                          |                                  | обоснованию природоохранных решений. | соответствующего вопроса.                  | «Недостаточная проработка НДТ и лучших мировых     |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | решений». В представленных материалах отсутствует  |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | явное самостоятельное раскрытие соответствующего   |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | вопроса.. Указанное замечание относится к полноте  |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | обязательных разделов и требует дополнения либо    |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | отдельного документально подтвержденного           |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | обоснования. Если в материалах нет явного и предм… |
+-----+--------------------------+----------------------------------+--------------------------------------+--------------------------------------------+----------------------------------------------------+
| 6   | Требует внешней проверки | Требуется внешняя проверка       | ПП РФ № 222, приказ Минприроды       | установленных гигиеническими нормативами,  | По результатам анализа материалов ОВОС по блоку    |
|     |                          | наличия реальных объектов внутри | России № 999.                        | так и до величин приемлемого риска для     | «Требуется внешняя проверка наличия реальных       |
|     |                          | СЗЗ                              |                                      | здоровья населения. По своему              | объектов внутри СЗЗ» достаточных сведений для      |
|     |                          |                                  |                                      | функциональному назначению                 | подтверждения полноты оценки не выявлено.          |
|     |                          |                                  |                                      | санитарно-защитная зона является защитным  | установленных гигиеническими нормативами, так и до |
|     |                          |                                  |                                      | барьером, обеспечивающим уровень безопа…   | величин приемлемого риска для здоровья населения.  |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | По своему функциональному назначению               |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | санитарно-защитная зона является защитным          |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | барьером, обеспечивающим уровень безопасности      |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | населения пр…                                      |
+-----+--------------------------+----------------------------------+--------------------------------------+--------------------------------------------+----------------------------------------------------+