Проанализировав материалы оценки воздействия на окружающую среду по объекту «Объект государственной экологической экспертизы, содержащий предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду: проектная документация «Оказание услуг по разработке проектной документации «Ликвидация свалки отходов» и проведению инженерных изысканий на объекте ОРО Псковской области, не включённом в ГРОРО, подлежащем рекультивации: Псковская область, Себежский район, г.п. Идрица, 1-й км дороги от рп. Идрица около д. Трубино».» и проверив их на соответствие требованиям природоохранного законодательства, включая Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», а также правила проведения ОВОС, действующие на дату общественных обсуждений, подготовлены следующие замечания.

+-----+--------------------------+----------------------------------+--------------------------------------+--------------------------------------------+----------------------------------------------------+
| №   | Тип замечания            | Категория                        | Основание / ориентир                 | Признаки по материалам                     | Текст замечания                                    |
+=====+==========================+==================================+======================================+============================================+====================================================+
| 1   | Прямое несоответствие    | В тексте есть признаки           | Гигиенические нормативы и санитарные | Найдено значение выше 1 ПДК: 963366.       | Проанализировав материалы ОВОС, можно сделать      |
|     |                          | превышения ПДК                   | требования, а также требования к     | Фрагмент: - 0,06 - 3 0,0358473 0,0963366   | вывод о наличии признаков прямого внутреннего      |
|     |                          |                                  | достоверности расчетов в материалах  | ПДК, сг ое монооксид); Найдено значение    | несоответствия по блоку «В тексте есть признаки    |
|     |                          |                                  | ОВОС.                                | выше 1 ПДК: 142923. Фрагмент: 0,05 - - 3   | превышения ПДК». Найдено значение выше 1 ПДК:      |
|     |                          |                                  |                                      | 0,0360537 0,142923 ПДК, с/г ое             | 963366. Фрагмент: - 0,06 - 3 0,0358473 0,0963366   |
|     |                          |                                  |                                      | Дигидросульфи                              | ПДК, сг ое монооксид); Найдено значение выше 1     |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | ПДК: 142923. Фрагмент: 0,05 - - 3 0,0360537        |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | 0,142923 ПДК, с/г ое Дигидросульфи. Указанное      |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | обстоятельство требует сверки расчетов, таблиц,…   |
+-----+--------------------------+----------------------------------+--------------------------------------+--------------------------------------------+----------------------------------------------------+
| 2   | Прямое несоответствие    | Нарушение целостности данных и   | Требования к достоверности и полноте | колько альтернативных вариантов            | Проанализировав материалы ОВОС, можно сделать      |
|     |                          | несходимость итоговых значений   | материалов ОВОС; 89-ФЗ для блока     | лрекультивации Вариант - Выемка всего      | вывод о наличии признаков прямого внутреннего      |
|     |                          |                                  | обращения с отходами.                | объёма отходов и транспортировка к месту   | несоответствия по блоку «Нарушение целостности     |
|     |                          |                                  |                                      | размещения; Вариант - Рекультивация;       | данных и несходимость итоговых значений». колько   |
|     |                          |                                  |                                      | альтернативных вариантов рекультивации     | альтернативных вариантов лрекультивации Вариант -  |
|     |                          |                                  |                                      | земель. Вариант - Выемка всего о…          | Выемка всего объёма отходов и транспортировка к    |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | месту размещения; Вариант - Рекультивация;         |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | альтернативных вариантов рекультивации земель.     |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | Вариант - Выемка всего объёма отходов и тра…       |
+-----+--------------------------+----------------------------------+--------------------------------------+--------------------------------------------+----------------------------------------------------+
| 3   | Неполнота обязательного  | Нет информации о логистике и     | 89-ФЗ «Об отходах производства и     | В представленных материалах отсутствует    | Проанализировав материалы ОВОС, можно сделать      |
|     | раздела                  | переработке отходов 1-3 классов  | потребления», приказ Минприроды      | явное самостоятельное раскрытие            | вывод о недостаточной проработке блока «Нет        |
|     |                          | опасности                        | России № 999.                        | соответствующего вопроса.                  | информации о логистике и переработке отходов 1-3   |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | классов опасности». В представленных материалах    |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | отсутствует явное самостоятельное раскрытие        |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | соответствующего вопроса.. Указанное замечание     |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | относится к полноте обязательных разделов и        |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | требует дополнения либо отдельного документально   |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | подтвержденного обоснования. Для опасных отходов…  |
+-----+--------------------------+----------------------------------+--------------------------------------+--------------------------------------------+----------------------------------------------------+
| 4   | Неполнота обязательного  | Ошибки в списке литературы и     | Приказ Минприроды России № 999,      | ия почв (или грунтов) В соответствии с     | Проанализировав материалы ОВОС, можно сделать      |
|     | раздела                  | отсылочных документах            | общие требования к полноте и         | требованиями действующих нормативных       | вывод о недостаточной проработке блока «Ошибки в   |
|     |                          |                                  | проверяемости материалов ОВОС.       | документов (СанПиН 1.2.3685-21, МУ         | списке литературы и отсылочных документах». ия     |
|     |                          |                                  |                                      | 2.1.7.730-99, пись-мо Министерства охраны  | почв (или грунтов) В соответствии с требованиями   |
|     |                          |                                  |                                      | о; адиационной обстановки В соответствии с | действующих нормативных документов (СанПиН         |
|     |                          |                                  |                                      | требованиями действующи…                   | 1.2.3685-21, МУ 2.1.7.730-99, пись-мо Министерства |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | охраны о; адиационной обстановки В соответствии с  |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | требованиями действующих нормативных документов:   |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | СанПиН 2.6.1.2…. Указанное замечани…               |
+-----+--------------------------+----------------------------------+--------------------------------------+--------------------------------------------+----------------------------------------------------+
| 5   | Неполнота обязательного  | Слабое качество ссылочного       | Требования к проверяемости           | В представленных материалах отсутствует    | Проанализировав материалы ОВОС, можно сделать      |
|     | раздела                  | аппарата и перечня литературы    | материалов ОВОС; постановление       | явное самостоятельное раскрытие            | вывод о недостаточной проработке блока «Слабое     |
|     |                          |                                  | Правительства РФ от 28.11.2024 №     | соответствующего вопроса.                  | качество ссылочного аппарата и перечня             |
|     |                          |                                  | 1644, ранее приказ Минприроды России |                                            | литературы». В представленных материалах           |
|     |                          |                                  | от 01.12.2020 № 999.                 |                                            | отсутствует явное самостоятельное раскрытие        |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | соответствующего вопроса.. Указанное замечание     |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | относится к полноте обязательных разделов и        |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | требует дополнения либо отдельного документально   |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | подтвержденного обоснования. Если в тексте нет     |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | явного перечня…                                    |
+-----+--------------------------+----------------------------------+--------------------------------------+--------------------------------------------+----------------------------------------------------+
| 6   | Требует внешней проверки | Требуется внешняя проверка       | Приказ Минприроды России № 999, ПП   | дизельными двигателями, уменьшающими       | По результатам анализа материалов ОВОС по блоку    |
|     |                          | допущений по выбросам, СЗЗ и     | РФ № 222.                            | загрязнение атмосферного воздуха вредными  | «Требуется внешняя проверка допущений по выбросам, |
|     |                          | расчетам рассеивания             |                                      | выбросами и исключающими загрязнение       | СЗЗ и расчетам рассеивания» достаточных сведений   |
|     |                          |                                  |                                      | окружающей среды соединениями свинца.      | для подтверждения полноты оценки не выявлено.      |
|     |                          |                                  |                                      | Определ                                    | дизельными двигателями, уменьшающими загрязнение   |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | атмосферного воздуха вредными выбросами и          |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | исключающими загрязнение окружающей среды          |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | соединениями свинца. Определ. Данный вопрос        |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | подлежит внешней проверке при наличии фактически…  |
+-----+--------------------------+----------------------------------+--------------------------------------+--------------------------------------------+----------------------------------------------------+
| 7   | Требует внешней проверки | Возможна устаревшая исходная     | Требования к полноте, актуальности и | В тексте встречаются годы 2010, 2011,      | По результатам анализа материалов ОВОС по блоку    |
|     |                          | база                             | достоверности исходной информации в  | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018,  | «Возможна устаревшая исходная база» достаточных    |
|     |                          |                                  | материалах ОВОС.                     | 2019, 2020, 2021, что требует проверки     | сведений для подтверждения полноты оценки не       |
|     |                          |                                  |                                      | актуальности исходных данных.; В тексте    | выявлено. В тексте встречаются годы 2010, 2011,    |
|     |                          |                                  |                                      | встречаются годы 2010, 2012, 2013, 2017,   | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019,    |
|     |                          |                                  |                                      | что требует проверк…                       | 2020, 2021, что требует проверки актуальности      |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | исходных данных.; В тексте встречаются годы 2010,  |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | 2012, 2013, 2017, что требует проверки             |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | актуальности исходных данных.. Данный вопрос по…   |
+-----+--------------------------+----------------------------------+--------------------------------------+--------------------------------------------+----------------------------------------------------+
| 8   | Неполнота обязательного  | Не найден 0-вариант или отказ от | Федеральный закон от 23.11.1995 №    | В представленных материалах отсутствует    | Проанализировав материалы ОВОС, можно сделать      |
|     | раздела                  | строительства                    | 174-ФЗ, постановление Правительства  | явное самостоятельное раскрытие            | вывод о недостаточной проработке блока «Не найден  |
|     |                          |                                  | РФ от 28.11.2024 № 1644; для более   | соответствующего вопроса.                  | 0-вариант или отказ от строительства». В           |
|     |                          |                                  | ранних процедур также применялся     |                                            | представленных материалах отсутствует явное        |
|     |                          |                                  | приказ Минприроды Рос…               |                                            | самостоятельное раскрытие соответствующего         |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | вопроса.. Указанное замечание относится к полноте  |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | обязательных разделов и требует дополнения либо    |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | отдельного документально подтвержденного           |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | обоснования. Для ОВОС отсутствие нулевого варианта |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | и отк…                                             |
+-----+--------------------------+----------------------------------+--------------------------------------+--------------------------------------------+----------------------------------------------------+
| 9   | Неполнота обязательного  | Недостаточная проработка НДТ и   | Постановление Правительства РФ от    | В представленных материалах отсутствует    | Проанализировав материалы ОВОС, можно сделать      |
|     | раздела                  | лучших мировых решений           | 28.11.2024 № 1644; требования к      | явное самостоятельное раскрытие            | вывод о недостаточной проработке блока             |
|     |                          |                                  | обоснованию природоохранных решений. | соответствующего вопроса.                  | «Недостаточная проработка НДТ и лучших мировых     |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | решений». В представленных материалах отсутствует  |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | явное самостоятельное раскрытие соответствующего   |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | вопроса.. Указанное замечание относится к полноте  |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | обязательных разделов и требует дополнения либо    |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | отдельного документально подтвержденного           |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | обоснования. Если в материалах нет явного и предм… |
+-----+--------------------------+----------------------------------+--------------------------------------+--------------------------------------------+----------------------------------------------------+
| 10  | Неполнота обязательного  | Недостаточно качественно         | Законодательство о НДТ и требования  | ие: БК - биологический этап В проектной    | Проанализировав материалы ОВОС, можно сделать      |
|     | раздела                  | проработана методика внедрения   | к обоснованию природоохранных        | документации использованы наилучшие        | вывод о недостаточной проработке блока             |
|     |                          | НДТ                              | решений в материалах ОВОС.           | доступные технологии при закрытии          | «Недостаточно качественно проработана методика     |
|     |                          |                                  |                                      | несанкционированной свалки – биологический | внедрения НДТ». ие: БК - биологический этап В      |
|     |                          |                                  |                                      | этап рекультивации. Проектом учтено        | проектной документации использованы наилучшие      |
|     |                          |                                  |                                      | Распоряжение Правительства Рос…            | доступные технологии при закрытии                  |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | несанкционированной свалки – биологический этап    |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | рекультивации. Проектом учтено Распоряжение        |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | Правительства Российс. Указанное замечание         |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | относится к полноте обязат…                        |
+-----+--------------------------+----------------------------------+--------------------------------------+--------------------------------------------+----------------------------------------------------+
| 11  | Неполнота обязательного  | Недостаточно проработаны         | Приказ Минприроды России № 999,      | В представленных материалах отсутствует    | Проанализировав материалы ОВОС, можно сделать      |
|     | раздела                  | мероприятия по снижению          | логика оценки мер предотвращения и   | явное самостоятельное раскрытие            | вывод о недостаточной проработке блока             |
|     |                          | воздействия                      | снижения воздействия.                | соответствующего вопроса.                  | «Недостаточно проработаны мероприятия по снижению  |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | воздействия». В представленных материалах          |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | отсутствует явное самостоятельное раскрытие        |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | соответствующего вопроса.. Указанное замечание     |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | относится к полноте обязательных разделов и        |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | требует дополнения либо отдельного документально   |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | подтвержденного обоснования. Если меры минимизации |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | не выде…                                           |
+-----+--------------------------+----------------------------------+--------------------------------------+--------------------------------------------+----------------------------------------------------+
| 12  | Неполнота обязательного  | Недостаточно проработаны меры    | Постановление Правительства РФ от    | В представленных материалах отсутствует    | Проанализировав материалы ОВОС, можно сделать      |
|     | раздела                  | мониторинга и снижения           | 28.11.2024 № 1644; для более ранних  | явное самостоятельное раскрытие            | вывод о недостаточной проработке блока             |
|     |                          | воздействия                      | процедур также применялся приказ     | соответствующего вопроса.                  | «Недостаточно проработаны меры мониторинга и       |
|     |                          |                                  | Минприроды России от 01.12.2020 №    |                                            | снижения воздействия». В представленных материалах |
|     |                          |                                  | 999.                                 |                                            | отсутствует явное самостоятельное раскрытие        |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | соответствующего вопроса.. Указанное замечание     |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | относится к полноте обязательных разделов и        |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | требует дополнения либо отдельного документально   |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | подтвержденного обоснования. Отсутствие явного     |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | блока м…                                           |
+-----+--------------------------+----------------------------------+--------------------------------------+--------------------------------------------+----------------------------------------------------+
| 13  | Неполнота обязательного  | Нет проработки 0-варианта отказа | Требования к материалам ОВОС по      | В представленных материалах отсутствует    | Проанализировав материалы ОВОС, можно сделать      |
|     | раздела                  | от строительства                 | приказу Минприроды России № 999.     | явное самостоятельное раскрытие            | вывод о недостаточной проработке блока «Нет        |
|     |                          |                                  |                                      | соответствующего вопроса.                  | проработки 0-варианта отказа от строительства». В  |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | представленных материалах отсутствует явное        |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | самостоятельное раскрытие соответствующего         |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | вопроса.. Указанное замечание относится к полноте  |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | обязательных разделов и требует дополнения либо    |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | отдельного документально подтвержденного           |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | обоснования. Отсутствие нулевого варианта          |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | ослабляет б…                                       |
+-----+--------------------------+----------------------------------+--------------------------------------+--------------------------------------------+----------------------------------------------------+
| 14  | Требует внешней проверки | Требуется внешняя проверка       | ПП РФ № 222, приказ Минприроды       | пустимые концентрации контролируемых       | По результатам анализа материалов ОВОС по блоку    |
|     |                          | наличия реальных объектов внутри | России № 999.                        | загрязняющих веществ (ПДКмр) для жилой     | «Требуется внешняя проверка наличия реальных       |
|     |                          | СЗЗ                              |                                      | зоны, санитарно-защитной зоны. В случае    | объектов внутри СЗЗ» достаточных сведений для      |
|     |                          |                                  |                                      | если предприятие не имеет своей            | подтверждения полноты оценки не выявлено. пустимые |
|     |                          |                                  |                                      | лаборатории; НСПД (nspd.gov.ru)            | концентрации контролируемых загрязняющих веществ   |
|     |                          |                                  |                                      | Скотомогильники На территории участка и…   | (ПДКмр) для жилой зоны, санитарно-защитной зоны. В |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | случае если предприятие не имеет своей             |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | лаборатории; НСПД (nspd.gov.ru) Скотомогильники На |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | территории участка изысканий скотомогил…           |
+-----+--------------------------+----------------------------------+--------------------------------------+--------------------------------------------+----------------------------------------------------+
| 15  | Требует внешней проверки | Требуется проверка водоохранных  | Приказ Минприроды России № 999 прямо | В представленных материалах не выявлено    | По результатам анализа материалов ОВОС по блоку    |
|     |                          | зон, прибрежных полос и ЗСО      | указывает на необходимость учитывать | явного самостоятельного раскрытия данного  | «Требуется проверка водоохранных зон, прибрежных   |
|     |                          |                                  | водоохранные зоны, прибрежные        | вопроса.                                   | полос и ЗСО» достаточных сведений для              |
|     |                          |                                  | защитные полосы и иные зоны с        |                                            | подтверждения полноты оценки не выявлено. В        |
|     |                          |                                  | ограниченным режимом.                |                                            | представленных материалах не выявлено явного       |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | самостоятельного раскрытия данного вопроса..       |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | Данный вопрос подлежит внешней проверке при        |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | наличии фактических оснований, в том числе по      |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | данным о территории, ограничениях                  |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | природопользования, объект…                        |
+-----+--------------------------+----------------------------------+--------------------------------------+--------------------------------------------+----------------------------------------------------+
| 16  | Требует внешней проверки | Требуется проверка наличия ЗСО   | Приказ Минприроды России № 999,      | В представленных материалах не выявлено    | По результатам анализа материалов ОВОС по блоку    |
|     |                          | водоисточников по внешним данным | водное и санитарное регулирование.   | явного самостоятельного раскрытия данного  | «Требуется проверка наличия ЗСО водоисточников по  |
|     |                          |                                  |                                      | вопроса.                                   | внешним данным» достаточных сведений для           |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | подтверждения полноты оценки не выявлено. В        |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | представленных материалах не выявлено явного       |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | самостоятельного раскрытия данного вопроса..       |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | Данный вопрос подлежит внешней проверке при        |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | наличии фактических оснований, в том числе по      |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | данным о территории, ограничениях                  |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | природопользования, об…                            |
+-----+--------------------------+----------------------------------+--------------------------------------+--------------------------------------------+----------------------------------------------------+
| 17  | Требует внешней проверки | Требуется проверка наличия ЗСО и | Постановление Правительства РФ от    | В представленных материалах не выявлено    | По результатам анализа материалов ОВОС по блоку    |
|     |                          | иных водных ограничений          | 28.11.2024 № 1644; водное и          | явного самостоятельного раскрытия данного  | «Требуется проверка наличия ЗСО и иных водных      |
|     |                          |                                  | санитарное регулирование.            | вопроса.                                   | ограничений» достаточных сведений для              |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | подтверждения полноты оценки не выявлено. В        |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | представленных материалах не выявлено явного       |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | самостоятельного раскрытия данного вопроса..       |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | Данный вопрос подлежит внешней проверке при        |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | наличии фактических оснований, в том числе по      |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | данным о территории, ограничениях                  |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | природопользования, объектах…                      |
+-----+--------------------------+----------------------------------+--------------------------------------+--------------------------------------------+----------------------------------------------------+
| 18  | Требует внешней проверки | Требуется проверка учета         | Постановление Правительства РФ от    | Не найдены явные блоки по факторам:        | По результатам анализа материалов ОВОС по блоку    |
|     |                          | дополнительных факторов          | 28.11.2024 № 1644; требования к      | электромагнитное воздействие, визуальное   | «Требуется проверка учета дополнительных факторов  |
|     |                          | воздействия                      | описанию значимых факторов           | воздействие, краснокнижные виды, пути      | воздействия» достаточных сведений для              |
|     |                          |                                  | воздействия и природных ограничений. | миграции животных.; Не найдены явные блоки | подтверждения полноты оценки не выявлено. Не       |
|     |                          |                                  |                                      | по факторам: электромагнитное воздействие, | найдены явные блоки по факторам: электромагнитное  |
|     |                          |                                  |                                      | краснокнижные виды.                        | воздействие, визуальное воздействие, краснокнижные |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | виды, пути миграции животных.; Не найдены явные    |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | блоки по факторам: электромагнитное воздействие,   |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | краснокнижные виды.. Данный вопрос подле…          |
+-----+--------------------------+----------------------------------+--------------------------------------+--------------------------------------------+----------------------------------------------------+
| 19  | Требует внешней проверки | Требуется проверка учета         | Приказ Минприроды России № 999       | В представленных материалах не выявлено    | По результатам анализа материалов ОВОС по блоку    |
|     |                          | миграционных путей и             | требует анализировать состояние      | явного самостоятельного раскрытия данного  | «Требуется проверка учета миграционных путей и     |
|     |                          | чувствительных видов             | территории и значимые ограничения    | вопроса.                                   | чувствительных видов» достаточных сведений для     |
|     |                          |                                  | природопользования.                  |                                            | подтверждения полноты оценки не выявлено. В        |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | представленных материалах не выявлено явного       |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | самостоятельного раскрытия данного вопроса..       |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | Данный вопрос подлежит внешней проверке при        |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | наличии фактических оснований, в том числе по      |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | данным о территории, ограничениях                  |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | природопользования,…                               |
+-----+--------------------------+----------------------------------+--------------------------------------+--------------------------------------------+----------------------------------------------------+
| 20  | Требует внешней проверки | Требуется проверка учета полного | Приказ Минприроды России № 999,      | В представленных материалах не выявлено    | По результатам анализа материалов ОВОС по блоку    |
|     |                          | набора факторов воздействия      | требования к анализу территории и    | явного самостоятельного раскрытия данного  | «Требуется проверка учета полного набора факторов  |
|     |                          |                                  | факторов воздействия.                | вопроса.                                   | воздействия» достаточных сведений для              |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | подтверждения полноты оценки не выявлено. В        |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | представленных материалах не выявлено явного       |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | самостоятельного раскрытия данного вопроса..       |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | Данный вопрос подлежит внешней проверке при        |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | наличии фактических оснований, в том числе по      |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | данным о территории, ограничениях                  |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | природопользования, объек…                         |
+-----+--------------------------+----------------------------------+--------------------------------------+--------------------------------------------+----------------------------------------------------+
| 21  | Неполнота обязательного  | Не найдено нетехническое резюме  | Постановление Правительства РФ от    | В представленных материалах отсутствует    | Проанализировав материалы ОВОС, можно сделать      |
|     | раздела                  |                                  | 28.11.2024 № 1644; для более ранних  | явное самостоятельное раскрытие            | вывод о недостаточной проработке блока «Не найдено |
|     |                          |                                  | процедур также применялся приказ     | соответствующего вопроса.                  | нетехническое резюме». В представленных материалах |
|     |                          |                                  | Минприроды России от 01.12.2020 №    |                                            | отсутствует явное самостоятельное раскрытие        |
|     |                          |                                  | 999.                                 |                                            | соответствующего вопроса.. Указанное замечание     |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | относится к полноте обязательных разделов и        |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | требует дополнения либо отдельного документально   |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | подтвержденного обоснования. Нетехническое резюме  |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | часто требуется для прозрачности обще…             |
+-----+--------------------------+----------------------------------+--------------------------------------+--------------------------------------------+----------------------------------------------------+