Проанализировав материалы оценки воздействия на окружающую среду по объекту «Распределительный газопровод в н.п. Гакко Цумадинского района Республики Дагестан» и проверив их на соответствие требованиям природоохранного законодательства, включая Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», а также правила проведения ОВОС, действующие на дату общественных обсуждений, подготовлены следующие замечания.

+-----+--------------------------+----------------------------------+--------------------------------------+--------------------------------------------+----------------------------------------------------+
| №   | Тип замечания            | Категория                        | Основание / ориентир                 | Признаки по материалам                     | Текст замечания                                    |
+=====+==========================+==================================+======================================+============================================+====================================================+
| 1   | Прямое несоответствие    | В тексте есть признаки           | Гигиенические нормативы и санитарные | Найдено значение выше 1 ПДК: 8. Фрагмент:  | Проанализировав материалы ОВОС, можно сделать      |
|     |                          | превышения ПДК                   | требования, а также требования к     | ских) мероприятий» в жилой зоне должны     | вывод о наличии признаков прямого внутреннего      |
|     |                          |                                  | достоверности расчетов в материалах  | соблюдаться 1,0 ПДК и 0,8 ПДК - на         | несоответствия по блоку «В тексте есть признаки    |
|     |                          |                                  | ОВОС.                                | территории, выделенной в документах        | превышения ПДК». Найдено значение выше 1 ПДК: 8.   |
|     |                          |                                  |                                      | градостроительного зонирования, решени;    | Фрагмент: ских) мероприятий» в жилой зоне должны   |
|     |                          |                                  |                                      | Найдено значение выше 1 ПДК…               | соблюдаться 1,0 ПДК и 0,8 ПДК - на территории,     |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | выделенной в документах градостроительного         |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | зонирования, решени; Найдено значение выше 1 ПДК:  |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | 8. Фрагмент: ановленные Взам. инв. № д….…          |
+-----+--------------------------+----------------------------------+--------------------------------------+--------------------------------------------+----------------------------------------------------+
| 2   | Прямое несоответствие    | Нарушение целостности данных и   | Требования к достоверности и полноте | рии занимают альпийские и среднегорные     | Проанализировав материалы ОВОС, можно сделать      |
|     |                          | несходимость итоговых значений   | материалов ОВОС; 89-ФЗ для блока     | луга. Леса распространены меньше: всего 8% | вывод о наличии признаков прямого внутреннего      |
|     |                          |                                  | обращения с отходами.                | территории. В предгорном поясе, начиная с  | несоответствия по блоку «Нарушение целостности     |
|     |                          |                                  |                                      | высоты. 600 м, где количество осадков      | данных и несходимость итоговых значений». рии      |
|     |                          |                                  |                                      | выше, чем на рав- нине, распространены     | занимают альпийские и среднегорные луга. Леса      |
|     |                          |                                  |                                      | луга и леса. На се…                        | распространены меньше: всего 8% территории. В      |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | предгорном поясе, начиная с высоты. 600 м, где     |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | количество осадков выше, чем на рав- нине,         |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | распространены луга и леса. На северных. Указанное |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | о…                                                 |
+-----+--------------------------+----------------------------------+--------------------------------------+--------------------------------------------+----------------------------------------------------+
| 3   | Неполнота обязательного  | Ошибки в списке литературы и     | Приказ Минприроды России № 999,      | анизация на основании ППР, принимая во     | Проанализировав материалы ОВОС, можно сделать      |
|     | раздела                  | отсылочных документах            | общие требования к полноте и         | внимание требова- ния действующих          | вывод о недостаточной проработке блока «Ошибки в   |
|     |                          |                                  | проверяемости материалов ОВОС.       | нормативных документов СП 156.13130.2014   | списке литературы и отсылочных документах».        |
|     |                          |                                  |                                      | «Станции автомобильные запра- вочные.      | анизация на основании ППР, принимая во внимание    |
|     |                          |                                  |                                      | Требования пож                             | требова- ния действующих нормативных документов СП |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | 156.13130.2014 «Станции автомобильные запра-       |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | вочные. Требования пож. Указанное замечание        |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | относится к полноте обязательных разделов и        |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | требует дополнения либо отдельного документально…  |
+-----+--------------------------+----------------------------------+--------------------------------------+--------------------------------------------+----------------------------------------------------+
| 4   | Неполнота обязательного  | Слабое качество ссылочного       | Требования к проверяемости           | В представленных материалах отсутствует    | Проанализировав материалы ОВОС, можно сделать      |
|     | раздела                  | аппарата и перечня литературы    | материалов ОВОС; постановление       | явное самостоятельное раскрытие            | вывод о недостаточной проработке блока «Слабое     |
|     |                          |                                  | Правительства РФ от 28.11.2024 №     | соответствующего вопроса.                  | качество ссылочного аппарата и перечня             |
|     |                          |                                  | 1644, ранее приказ Минприроды России |                                            | литературы». В представленных материалах           |
|     |                          |                                  | от 01.12.2020 № 999.                 |                                            | отсутствует явное самостоятельное раскрытие        |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | соответствующего вопроса.. Указанное замечание     |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | относится к полноте обязательных разделов и        |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | требует дополнения либо отдельного документально   |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | подтвержденного обоснования. Если в тексте нет     |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | явного перечня…                                    |
+-----+--------------------------+----------------------------------+--------------------------------------+--------------------------------------------+----------------------------------------------------+
| 5   | Требует внешней проверки | Требуется внешняя проверка       | Приказ Минприроды России № 999, ПП   | от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей | По результатам анализа материалов ОВОС по блоку    |
|     |                          | допущений по выбросам, СЗЗ и     | РФ № 222.                            | среды», нормативы допустимых выбросов,     | «Требуется внешняя проверка допущений по выбросам, |
|     |                          | расчетам рассеивания             |                                      | нормативы допустимых сбросов, за           | СЗЗ и расчетам рассеивания» достаточных сведений   |
|     |                          |                                  |                                      | исключением ра- диоактивных,               | для подтверждения полноты оценки не выявлено. от   |
|     |                          |                                  |                                      | высокотоксичных веществ, веществ,          | 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»,    |
|     |                          |                                  |                                      | обладающих канце                           | нормативы допустимых выбросов, нормативы           |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | допустимых сбросов, за исключением ра-             |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | диоактивных, высокотоксичных веществ, веществ,     |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | обладающих канце. Данный вопрос подлежит внешне…   |
+-----+--------------------------+----------------------------------+--------------------------------------+--------------------------------------------+----------------------------------------------------+
| 6   | Требует внешней проверки | Возможна устаревшая исходная     | Требования к полноте, актуальности и | В тексте встречаются годы 2011, 2012,      | По результатам анализа материалов ОВОС по блоку    |
|     |                          | база                             | достоверности исходной информации в  | 2013, 2014, 2015, 2016, что требует        | «Возможна устаревшая исходная база» достаточных    |
|     |                          |                                  | материалах ОВОС.                     | проверки актуальности исходных данных.     | сведений для подтверждения полноты оценки не       |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | выявлено. В тексте встречаются годы 2011, 2012,    |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | 2013, 2014, 2015, 2016, что требует проверки       |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | актуальности исходных данных.. Данный вопрос       |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | подлежит внешней проверке при наличии фактических  |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | оснований, в том числе по данным о территории,     |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | ограничениях природопользования, объектах в…       |
+-----+--------------------------+----------------------------------+--------------------------------------+--------------------------------------------+----------------------------------------------------+
| 7   | Неполнота обязательного  | Недостаточно качественно         | Законодательство о НДТ и требования  | следовательных этапа, которыми являются    | Проанализировав материалы ОВОС, можно сделать      |
|     | раздела                  | проработана методика внедрения   | к обоснованию природоохранных        | технический и биологический и с учетом     | вывод о недостаточной проработке блока             |
|     |                          | НДТ                              | решений в материалах ОВОС.           | наилучших доступных технологий (НДТ).      | «Недостаточно качественно проработана методика     |
|     |                          |                                  |                                      | Технический этап рекультивации нарушенных  | внедрения НДТ». следовательных этапа, которыми     |
|     |                          |                                  |                                      | земель предусматривает комплекс работ по   | являются технический и биологический и с учетом    |
|     |                          |                                  |                                      | создан                                     | наилучших доступных технологий (НДТ). Технический  |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | этап рекультивации нарушенных земель               |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | предусматривает комплекс работ по создан.          |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | Указанное замечание относится к полноте            |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | обязательных разделов и…                           |
+-----+--------------------------+----------------------------------+--------------------------------------+--------------------------------------------+----------------------------------------------------+
| 8   | Требует внешней проверки | Требуется внешняя проверка       | ПП РФ № 222, приказ Минприроды       | − временные склады и открытые площадки     | По результатам анализа материалов ОВОС по блоку    |
|     |                          | наличия реальных объектов внутри | России № 999.                        | должны располагаться по отношению к жилой  | «Требуется внешняя проверка наличия реальных       |
|     |                          | СЗЗ                              |                                      | застройке в соответствии с требованиями к  | объектов внутри СЗЗ» достаточных сведений для      |
|     |                          |                                  |                                      | санитарно-защитным зонам; - поверхность    | подтверждения полноты оценки не выявлено. −        |
|     |                          |                                  |                                      | отходов, накапливаемых насыпью на открыт   | временные склады и открытые площадки должны        |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | располагаться по отношению к жилой застройке в     |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | соответствии с требованиями к санитарно-защитным   |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | зонам; - поверхность отходов, накапливаемых        |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | насыпью на открыт. Данный вопрос подлежит внешней  |
|     |                          |                                  |                                      |                                            | пр…                                                |
+-----+--------------------------+----------------------------------+--------------------------------------+--------------------------------------------+----------------------------------------------------+